Сведения о привлечении ООО «ЛКС-3» (должностных лиц) к административной ответственности за I полугодие 2016 г.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.02.2016 | Предписание № ПР-417 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Карельская 41 - обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг горячего водоснабжения, а именно: постоянный контроль и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров (давление, температура, расход) |
| 2 | 18.03.2016 | Предписание № ПР-732 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | ООО «ЛКС-3» - заключить договоры поставки коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями (ООО «Орск Водоканал», ПАО «Т Плюс») в МКД ул. Молодежная 8 с предоставлением подтверждающих документов. |
| 3 | 04.04.2016 | Предписание № ПР-1166 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Квартальный 16 - устранить неисправности кровельного покрытия и рулонных материалов (над общим коридором), повести ремонтные работы |
| 4 | 26.04.2016 | Предписание № ПР-1486 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 1 - обеспечить герметичность стыковых соединений в системе канализации в подвальном помещении - обеспечить предотвращение сырости и затопления грунтов, стен подвалов -устранить источники увлажнения и обеспечить интенсивное проветривание подвала - предоставить акт выполненных работ по дезинфекции подвального помещения. |
| 5 | 26.04.2016 | Предписание № ПР-1486/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 1 - обеспечить исправность окрасочного слоя газопровода по фасаду здания - обеспечить освещение подвального помещения - обеспечить исправное состояние приямков ( устранить захламление мусором, разрушение - стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки) - установить сетки на технологических проемах (продухи) и отверстиях технического подполья, защищающей здание от проникновения грызунов. |
| 6 | 26.04.2016 | Предписание № ПР-1486/2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 1 - отслоение, загрязнение окрасочного слоя стен и потолков лестничных клеток (1-4 подъезд) |
| 7 | 17.05.2016 | Предписание № ПР-1810 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 14 «А» - устранить неисправность окон лестничных клеток и дверей (в тамбуре) в подъезд №1 - устранить неисправность абонентских почтовых шкафов в подъезде №1 - устранить неисправность окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток подъезда №1 - обеспечить исправное состояние ограждения палисадника на придомовой территории в районе подъезда №1 |
| 8 | 30.06.2016 | Предписание № ПР-2553 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Квартальный 14 - обеспечить герметичных стыковых соединений в системе канализации в подвальном помещении, установить крышки на прочистках - устранить остаточное увлажнение грунта в подвальном помещении ( V подъезд), произвести санитарную обработку подвального помещения - очистить подвальное помещение от хлама, мусора - устранить неисправности кровельного покрытия (трещины, разрывы) |
| 9 | 30.06.2016 | Предписание № ПР-2553/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Квартальный 14 - устранить неисправности на стыках панелей (трещины, разрушение швов) - восстановить асфальтовое покрытие внутридворового проезда - привести окна на лестничных клетках 7 подъезд, 2 этаж в надлежащее состояние |

Сведения о привлечении ООО «ЛКС-3» (должностных лиц) к административной ответственности за II полугодие 2016 г.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.09.2016 | Предписание № ПР-3611 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Васнецова 23 - устранить неисправность отделочных слоев стен, потолков лестничных клеток; Выполнить работы по ремонту лестничных клеток. |
| 2 | 28.09.2016 | Предписание № ПР-4598 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Краматорская 6 - устранить неисправности асфальтового покрытия проезда придомовой территории |
| 3 | 17.10.2016 | Предписание № ПР-4598 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный 14 - устранить повреждение асфальтового покрытия внутридворового проезда |