Сведения о привлечении ООО «ЛКС-3» (должностных лиц) к административной ответственности за 2015 год.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.02.2015г. | Предписание № А-684 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Квартальный 12 - Не обеспечено исправное состояние электрических сетей жилого дома в подвальном помещении: отсутствует электроосвещение. |
| 2 | 05.03.2015 г. | Предписание № ПР-899 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пер. Владивостокский 6 - Повреждение несущих конструкций балконов и подоконных плит (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры - гл., дв. Фасад, торцы). - Местные разрушения герметизирующих заделок межблочных швов полносборных зданий (гл., дв. Фасад, торцы) - Разрушение штукатурного слоя цоколя, трещины в штукатурном слое (по периметру). |
| 3 | 26.03.2015 | Предписание № ПР-1204 № ПР-1204/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Карельская 41 - Местами разрушение , просадки, щели, трещины в отмостке. - Неисправное состояние ступеней крыльца входа в подъезд. не обеспечено исправное состояние окон на лестничных клетках, местами отсутствие рам, повреждение остекление. - Наличие трещины в местах сопряжения кирпичной кладки входной группы с основным строением в тамбуре. При увеличении деформации следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. Причины методы ремонта устанавливает специализированная организация. - - Стабилизирующие трещины следует заделывать (вести наблюдение за раскрытием трещин). - Отсутствие почтовых ящиков в подъезде. |
| 4 | 31.03.2015 | Предписание № ПР-1207 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пер. Владивостокский 4 - Неисправное состояние ступеней входа в подъезд №4 - Не обеспечено исправное состояние окон на лестничных клетках, местами отсутствие рам, повреждение остекления, отсутствие фурнитуры, неплотность по периметру оконных рам(подъезд №1-4) - Не обеспечена исправная работа внутридомового электрооборудования и электрических сетей на лестничной клетке, в тамбуре (неизолированные скрутки, отсутствие плафонов - п. №1-4). |
| 5 | 03.04.2015 | Предписание № ПР-1363 № ПР-1363/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Школьная 6 «А» - Неисправное состояние отмостки -трещины, местами отсутствие(торец здания в районе подъезда №4) - Неисправное асфальтовое покрытие подъезда со стороны дворового фасада(1 место) - Неисправное сопряжение кровельного покрытия с выступающими над крышами устройствами - вентиляционные шахты(5 мест). |
| 6 | 23.07.2015 | Предписание № ПР-2571 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 11 - Повреждение штукатурного слоя цоколя(центральный фасад в районе квартиры №41,42) |
| 7 | 18.09.2015 | Предписание № ПР-3365 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Молодежная 10 «А» - Устранить неисправность - почтовый шкаф в подъезде №1 для адресатов квартир №4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| 8 | 01.10.2015 | Предписание № ПР-3486 № ПР-3486/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 11 - Обеспечить периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, которая определена в установленном порядке ( под. №4); - Обеспечить выполнение работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, мытье окон - Обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг горячего водоснабжения (подача коммунального ресурса) гражданам, проживающим в МКД в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг; - Для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения в МКД необходим постоянный контроль параметров (давления, температуры , расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. |
| 10 | 22.10.2015 | Предписание № 03-03-149М/ПР-1/15 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ООО «ЛКС-3» - В нарушении п.3, п. "а" п.5.8 Стандарта ООО "ЛКС-3" на официальном сайте в сети Интернет, определенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (www.reformagkh.ru) не в полном объеме раскрыта общая информация об управляющей организации. ООО "ЛКС-3" необходимо: 1) Разместить информацию о деятельности управляющей организации и в отношении многоквартирных домов №8 по ул. Молодежной; №4 по пер. Владивостокский; №4 по пр. Квартальному, расположенных в г. Орске, в соответствии с требованиями Стандарта, Форм на сайте определенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (www.reformagkh.ru); 2) Обеспечить раскрытие информации на сайте www.reformagkh.ru в отношении всех МКД, управление которыми осуществляет ООО "ЛКС-3" в соответствии с требованиями Стандарта. |
| 11 | 12.11.2015 | Предписание № ПР-4070 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира 11 - Обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества для предоставления коммунальных услуг горячего водоснабжения (подача коммунального ресурса) гражданам, проживающим в МКД в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг; - Для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения в МКД необходим постоянный контроль параметров (давления, температуры , расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров. |
| 12 | 03.12.2015 | Предписание № ПР-4399 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Школьная 14 - Предоставить документацию длительного хранения на многоквартирный дом(схемы внутридомовых сетей горячего и внутреннего водостока) обеспечить ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, в установленном порядке. |