Сведения о привлечении ООО «ЛКС-3» (должностных лиц) к административной ответственности за 2013 год (второе полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Не герметичность стыковых соединений (ненадлежащая чеканка) ревизий, прочисток, в системе канализации (подвальное помещение подъезды 1,2,3) |
| 2 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Неисправности теплоизоляции трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении. |
| 3 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Неисправности окрасочного слоя, коррозия трубопроводов системы отопления, ввода ХВС, ненадлежащее крепление трубопроводов ХВС (подъезд 1,2,3) в подвальном помещении |
| 4 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвалов; необходимо устранить источники увлажнения и обеспечить интенсивное проветривание подвала через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи (подъезд 3,4) |
| 5 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляция козырьков с конструкциями стен (подъезд 1,3,4) |
| 6 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Повреждение несущих конструкций козырьков (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры дворовой фасад, подъезд 2) |
| 7 | 12.09.2013г. | Предписание № 06-02-1779/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Неисправности покрытия придомовой территории: имеются неисправности покрытия дорожек (просадки), открытие люков колодцев инженерных систем (дворовой фасад, торец подъезд 4) |
| 8 | 23.10.2013г. | Предписание № 06-02-2118/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Просадки, щели и трещины в отмостке (дворовой фасад, подъезд 4, правый торец дома) |
| 9 | 23.10.2013г. | Предписание № 06-02-2118/А-1/ПР-2 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Покрытия территории должны быть полностью отремонтированы. |
| 10 | 23.10.2013г. | Предписание № 06-02-2118/А-1/ПР-1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Пр. Квартальный, 12. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление, остекление отдельными полосами, отсутствие фурнитуры на окнах (ручек, шпингалетов) |