Приложение №5. Перечень работ и услуг по содержанию

общего имущества многоквартирного дома к договору на

оказание услуг и выполнение работ по содержанию, текущему

и капитальному ремонту общего имущества № ___

от  «___ »__________20____г.

| № п/п | ВИД РАБОТ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |
| А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома |
| 1 | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 2 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, восстановление имеющейся теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий ремонт кранов сброса воздуха в квартирах (набивка сальников, смена прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов) | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, восстановление подачи электроэнергии в места общего пользования, в том числе для целей освещения, замена ламп). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | в ходе осмотров, по мере необходимости, по заявкам |
| 4 | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем газоснабжения (по договору со специализированной организацией) | в соответствии с договором |
| 5 | Первичная(периодическая) проверка технического состояния, выполнение работ по техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов(по договору со специализированной организацией) | в соответствии с договором |
| 6 | Обеспечение антитеррористической защищенности многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки (навешивание замков), периодический осмотр помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего пользования, установка решеток на продухах в подвал) | по мере необходимости |
| № п/п | ВИД РАБОТ | Периодичность |
| Б. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период |
| 1 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
| 2 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| В. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Утепление бойлеров. | по мере необходимости |
| 2 | Регулировка, промывка и испытание системы центрального отопления | ежегодно |
| 3 | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. | по мере необходимости |
| 4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего имущества. | по мере необходимости |
| 5 | Ремонт и укрепление входных дверей, окон в местах общего имущества. | по мере необходимости |
| 6 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, дымовентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 7 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | по мере необходимости |
| 8 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | по мере необходимости |
| Г. Аварийное обслуживание |
| 1 | Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи ресурса (воды, электроэнергии и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.). | постоянно, по заявкам |
| 2 | Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п. | постоянно, по заявкам |
| 3 | Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков | по заявкам |
| Д. Работы, связанные с обслуживанием общедомовых приборов учета |
| 1 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета (по договору со специализированной организацией) | ежемесячно |
| 2 | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные паспортом прибора и иной документацией |
| Е. Работы по санитарному содержанию и благоустройству, противопожарной безопасности |
| 1 | Уборка и очистка придомовой территории |  |
|  | Летний период |
| 1.1 | Подметание территории | 1 раз в 2-ое суток |
| 1.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в 2-ое суток |
| 1.3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 1.4 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 1.6 | Заполнение песочницы песком | 1 раз в год |
| 1.7 | Выкос сорных трав | по мере необходимости |
| 1.8 | Поливка газонов, зелёных насаждений | 1 раз в 2-ое суток |
| № п/п | ВИД РАБОТ | Периодичность |
|  | Зимний период |
| 1.9 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки |
| 1.10 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в 2-ое суток |
| 1.11 | Посыпка территорий | во время гололеда: 1 раз в сутки |
| 1.12 | Очистка территорий от наледи и льда | во время гололеда: 1 раз в сутки |
| 2 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 3 | Уборка лестничных клеток |  |
| 3.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего | 1 раз в неделю |
| 3.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Очистка металлических решеток и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
| 4 | Удаление с крыш снега и наледей (за исключением мягкой кровли) | по мере необходимости |
| 5 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | по мере необходимости |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| 7 | Уход за многолетними зелеными насаждениями (побелка деревьев, при необходимости - неглубокая обрезка) | по мере необходимости |
| 8 | Дезинсекция, дератизация | по мере необходимости |
| 9 | Дворовое освещение (по договору со специализированной организацией) | согласно договору |
| 10 | Принятие первичных мер противопожарной безопасности | в соответствии с пожарной декларацией |
| Ж.Прочие работы и услуги |
| 1 | Формирование заказа на работы, связанные с содержанием и имуществом МКД | 1 раз в год |
| 2 | Финансовое обеспечение заказа на работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД | постоянно |
| 3 | Осуществление контроля за тех.состоянием жилищного фонда | постоянно |
| 4 | Осуществление договорно-правовой деятельности | постоянно |
| 5 | Организация работы по приему, расчету и учету платежей граждан за содержание и ремонт общего имущества, капитальный ремонт | постоянно |
| 6 | Ведение регистрационного учета | постоянно |

Согласование:Главный инженер _________________

Зам.ген.дир. по экономике и финансам______________

Начальник ПТО__________________

Начальник ПЭО____________________