Сведения о привлечении ООО «ЛКС-3» (должностных лиц) к административной ответственности за 2014 год (второе полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.07.2014г. | Предписание № ПР-1890 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Школьная, 14. Не обеспечено технически исправное состояние вентиляционных каналовкв.60 (помещение кухни). Не представлен акт о технически исправном состоянии вентиляционных каналов кв. 60 |
| 2 | 14.07.2014г. | Предписание № ПР-2008 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | пр. Мира, 1. Сырость, увлажнение грунта подвального помещения. Необходимо обеспечить интенсивное проветривание и высушивание грунта подвала. |
| 3 | 16.12.2014г. | Предписание № ПР-4837 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Школьная, 6 а. Неисправное состояние окон на лестничных клетках. Местами одинарное остекление. Неплотности по периметру оконных коробок зазоры повышенной ширины в притворахпереплетов, создающие высокую воздухопроникаемость, отсутствие фурнитуры на окнах ( ручек, шпингалетов ) ( 1,2,3,4 подъезды)Неисправность тамбурных дверей (подъезд №2,3). Не обеспечена исправная работа системы горячего водоснабжения в подвальном помещении (неисправность теплообменника системы горячего водоснабжении (капельная течь, следы ржавчины), не закреплены трубопроводы). Неисправное состояние системы холодного водоснабжения в подвальном помещении. Негерметичность стыков соединений подводящих трубопроводов в ОДПУ холодного водоснабжения. Отсутствует закрепление трубопровода. Не обеспечено исправное состояние трубопроводов системы отопления в подвальном помещении (неисправность отопления в кв. № 1). Капельная течь, следы ржавчины). Не обеспечено предотвращение сырости и замачивание грунтов подвалов; необходимо устранить источники увлажнения, откачать воду, осушить подвальное помещение (под кв. 1, тепловой пункт). Не обеспечено исправное состояние электрических сетей жилого дома в подвальном помещение; открыты распределительные коробки, не закреплена электропроводка, отсутствует электроосвещение. Захламленность подвального помещения (1 место). |
| 4 | 16.12.2014г. | Предписание № ПР-4837/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Школьная, 6а. Стыки панели не отвечают требованиям : водозащиты, воздухозащиты, теплозащиты. Местами выкрашивание , трещины в защитном слое. (главный и дворовый фасад). Неисправное состояние теплоизоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении. ( местами отсутствует). Неисправность перекрытия между подвалом и 1 этажом в подъездах №2,3,4 под лестничным маршем . Местами трещины сквозные дыры в местах примыкания к стене. Неисправное состояние козырька спуска в подвал. В районе 4 подъезда - повреждение деревянного козырька, отсутствие примыканий козырька к фасаду дома, расслоение рядов кирпичной кладки несущих конструкций; в районе 1 подъзда - местные разрушения железобетонного слоя плиты козырька , отсутствие примыканий козырька к фасаду дома , расслоение рядов кирпичной кладки несущих конструкций. |